| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП Сигнал-20 ( НВП «Болид», г. Королев) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 3 | шт. |  |
|  | ППКОП С2000-4 ( НВП «Болид», г. Королев) | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 3 | шт. |  |
|  | С2000-КС ( НВП «Болид», г. Королев) | Клавиатура управления | 2 | шт. |  |
|  | С2000М ( НВП «Болид», г. Королев) | Пульт контроля и управления | 1 | шт |  |
|  | Фотон-Ш (ЗОА «Риэлта», г. С.-Петербург) | Извещатель поверхностный | 5 | шт. |  |
|  | Астра-5 (ЗОА «Риэлта», г. С.-Петербург) | Извещатель объемный | 24 | шт. |  |
|  | Аргус-3 (АО «АРГУС-СПЕКТР», г.С.-Петербург) | Извещатель радиоволновой | 3 | шт. |  |
|  | Шорох-2 (АОЗТ «РИЭЛТА», г.С.-Петербург) | Извещатель пьезоэлектрический | 12 | шт. |  |
|  | Астра-С (НТЦ «ТЭКО», г. Казань) | Извещатель разбития стекла | 21 | шт. |  |
|  | ИО-102-16 («Магнитоконтакт, г. Рязань») | Извещатель магнитоконтактный | 15 | шт. |  |
|  | ИО-102-5 («Магнитоконтакт, г. Рязань») | Извещатель магнитоконтактный | 22 | шт. |  |
|  | ИО-102-26 («Магнитоконтакт, г. Рязань») | Извещатель магнитоконтактный на мет. дверь | 11 | шт. |  |
|  | Астра-321 (НТЦ «ТЭКО», г. Казань) | Кнопка тревожная с фиксацией | 9 | шт. |  |
|  | ACS-101 | Кнопка тревожная (радио) | 1 | компл. |  |
|  | Кукла-Л | Извещатель тревожный | 3 | шт. |  |
|  | Астра-10 (ЗАО НТЦ «Теко», г. Казань) | Оповещатель световой | 12 | шт. |  |
|  | Астра 421 исп. П (ИП-212-71/1) (НТЦ «ТЭКО», г. Казань) | Извещатель пожарный дымовой | 54 | шт. |  |
|  | ИР-1 (КФ ПКЧП «Ростек», г. Калуга) | Извещатель пожарный ручной | 7 | шт. |  |
|  | Молния-12 («Элтех-сервис», г. Омск) | Световое табло «ВЫХОД» | 7 | шт. |  |
|  | РИП-12 исп. 01 (НВП «Болид», г. Королев) | Блок бесперебойного питания | 2 | шт. |  |
|  | СКАТ-1200Д2 (ПО «Бастион», г. Ростов-на-Дону) | Блок бесперебойного питания | 4 | шт |  |
|  | АКБ-17 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | 2 | шт. |  |
|  | АКБ-12 | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач | 4 | шт |  |
|  | DSDVR-16100E | Цифровой видеорегистратор | 1 | шт. |  |
|  | Samsung 940FN 1280x1024 | Видеомонитор | 1 | шт. |  |
|  | КРС-650 | Видеокамера ч/б | 4 | шт. |  |
|  | TG4Z2813FCS2.8-12 mm | Объектив | 4 | шт. |  |
|  | К17/2-220/12 | Термокожух | 4 | шт. |  |
|  | КРС-523DCH | Видеокамера внутренняя цветная купольная | 6 | шт. |  |
|  | ACE-EX560CHB | Видеокамера модульная ч/б | 1 | шт. |  |
|  | К 20/5 | Термокожух | 1 | шт. |  |
|  | Smart-UPS 670W | Блок бесперебойного питания | 1 | шт |  |
|  | БП-3А | Блок питания 12В, 1.4А | 2 | шт |  |

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HA-300 | Комплект видеодомофона | 1 | шт. |  |
|  | ТОПАЗ | Накладная узкая видеопонель | 1 | шт. |  |
|  | С2000-2 | Контроллер доступа | 3 | шт. |  |
|  | ML-194 | Замок электромагнитный (450кг) | 2 | шт. |  |
|  | ML-180 | Замок электромагнитный | 3 | шт. |  |
|  | K-Dom 750 | Доводчик гидравлический | 2 | шт. |  |
|  | D72 | Доводчик гидравлический | 3 | шт. |  |
|  | PR 105 | Считыватель бесконтаетный | 5 | шт. |  |
|  | КОДсп-2 | Кнопка «ВЫХОД» | 3 | шт. |  |
|  | КРТП-10 | Коробка распределительная на 10 пар контактов | 25 | шт. |  |
|  | КС-4 | Коробка соединительная | 120 | шт. |  |
|  | КСПВ 2х0,5 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Кабель с однопроводными жилами | 1000 | м. |  |
|  | КСПВ 4х0,5 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Кабель с однопроводными жилами | 1000 | м. |  |
|  | КСПВ 10х0,5 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Кабель с однопроводными жилами | 400 | м. |  |
|  | ПВС 3х0,75 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Провод сетевой | 80 | м. |  |
|  | ШВВП 2х0,5 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Провод сетевой | 300 | м. |  |
|  | ШВВП 2х0,75 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Провод сетевой | 200 | м. |  |
|  | ШВВП 2х1,5 (НПП «Спецкабель», г.Москва) | Провод сетевой | 100 | м. |  |
|  | РК-75 | Кабель видео | 350 | м. |  |
|  | UTP cat.5 | Кабель сетевой | 150 | м. |  |