## ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Условные обозначения |  |
| 3 | Размещение оборудования охранно-тревожной сигнализации |  |
| 4 | Размещение оборудования пожарной сигнализации |  |
| 5 | Размещение оборудования пожарного и тревожного оповещения |  |
| 6 | Структурная схема ОТПС |  |
| 7 | Размещение оборудования системы охранного телевидения |  |
| 8 | Структурная схема системы охранного телевидения |  |
| 9 | Размещение оборудования системы контроля доступа |  |
| 10 | Схема соединения контроллера С2000-2 в режиме «Шлюз» |  |
| 11 | Схема соединения контроллера С2000-2 в режиме «Одна дверь на вход/выход» |  |
| 12 | Схема соединения контроллера С2000-2 в режиме «Одна дверь на вход» |  |
| 13 | Эскиз блокировки окон |  |
| 14 | Эскиз блокировки внутренних дверей |  |
| 15 | Эскиз блокировки наружных дверей |  |
| 16 | Схема подключении СМК |  |
| 17 | Схема подключении «Астра-С» |  |
| 18 | Схема подключении «Астра-5» |  |
| 19 | Схема подключении «Фотон-Ш» |  |
| 20 | Схема подключении «Шорох-2» |  |
| 21 | Схема подключении «Аргус-3» |  |
| 22 | Схема подключении ППКОП «Сигнал-20» |  |
| 23 | Схема подключении ППКОП «С2000-4» адр.4 |  |
| 24 | Схема подключении ППКОП «С2000-4» (сейфовая, депозитарий) |  |
| 25 | Расчет питания |  |
| 26 | Схема электрических соединений (начало) |  |
| 27 | Схема электрических соединений (продолжение) |  |
| 28 | Схема электрических соединений (окончание) |  |

## ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ГОСТ 21.101-97 | Основные требования к проектной и рабочей документации |  |
| СНиП 11-01-95. | «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждение и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» |  |
| НПБ 88-2001 | «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» |  |
| НПБ 110-03 | «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» |  |
| НПБ 104-03 | "Проектирование систем оповещения о пожаре в зданиях и сооружениях» |  |
| РД 78.145-93. МВД РФ. | «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» |  |
| РД 25.952-90 | "Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Нормы проектирования." |  |
| РД 25.953-90 | "Системы автоматического пожаротушения пожарной охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условных графических элементов систем" |  |
| ВНП 001-01/Банк России | Ведомственные нормы проектирования «Здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок потребителей |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 11/07-КИТСО.РШ | Таблица распределения шлейфов | 3 листа |
| 11/07-КИТСО.СО | Спецификация оборудования | 1 лист |

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российкой Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта