| Позиц. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначен. документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Гранит-4 |  | НПО «Сибирский Арсенал» | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Аккумулятор | 7 А∙ч |  | Россия | Шт. | 1 |  |  |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-3СМ |  | ЗАО «ИФ»Ирсэт-Центр» | Шт. | 14 |  |  |
| 4 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ |  | ЗАО «ИФ»Ирсэт-Центр» | Шт. | 3 |  |  |
| 5 | Оповещатель светозвуковой «Выход» | Блик-ЗС-12 |  | ЗАО «ИФ»Ирсэт-Центр» | Шт. | 5 |  |  |
| 6 | Оповещатель светозвуковой | Маяк-12КП |  | ООО «Электротехника и автоматика» | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кабель с однопроволочными 4 жилами | КСПВ 4x0,5 |  | Россия | м | 300 |  |  |
| 8 | Провод | ШВВП 2x0,75 |  | Россия | м | 5 |  |  |
| 9 | Короб | 20x10 |  | Россия | м | 10 |  |  |
| 10 | Гофротруба | D 16 |  | Россия | м | 120 |  |  |