|  | 1. Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект устройств для управления оборудованием системы автоматического водяного пожаротушения "СПРУТ-2": |  |  |  |  |  |  |  |
| ШАК | Шкаф аппаратуры коммутации, исполнение ПН/18,5/3/ О + ПН/18,5/3/Р + Жокей 1,5/3/АВР + + Дренаж/2,2/3/АВР + Нагрузка/0,1/АВР + ПУ/АВР + ПУ/АВР | АВУЮ 634.211.020 |  | ООО “Плазма-т” г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
| ПУ | Прибор управления, исполнение 10 | АВУЮ 634.211.021 |  | ООО “Плазма-т” г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
| ПИ | Прибор индикации | АВУЮ 634.211.022 |  | ООО “Плазма-т” г. Москва, т. 730-58-44 | шт. | 1 |  |  |
| PS1…PS5 | Манометр электроконтактный сигнализирующий. Диапазон измерений … кгс/см2, исполнение VI | ДМ2010Сг |  | ЗАО НПФ "РАСКО" г. Москва | шт. | 5 |  |  |
| РА1, РА2 | Сигнализатор давления универсальный | СДУ-М |  |  | шт. | 2 |  |  |
| LS1 | Датчик-реле уровня, ~220В. Монтаж датчиков - вертикальный, с тремя электродами L=0,6м с фторопластовым покрытием | РОС-301Ф |  | НПО ООО "РИЗУР" г. Рязань | шт. | 1 |  |  |
| HF1 | Сигнализатор потока жидкости | VSR-F |  | Фирма "GRINNELL" | шт. | 1 |  | По сантехническому разделу проекта |
| Y1…Y6 | Электромагнитный (соленоидный) клапан, ~220В | EV1140 |  | Фирма "TECOFI" | шт. | 6 |  | По сантехническому разделу проекта |
|  | 2. Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Кабель силовой с медными жилами, нераспространяющий горение, сеч. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2х1,5мм2 | ВВГнг |  |  | м | n |  |  |
|  | 4х6,0мм2 | ВВГнг |  |  | м | n |  |  |
|  | 5х16,0мм2 | ВВГнг |  |  | м | n |  |  |
|  | 2. Кабель контрольный с медными жилами, нераспространяющий горение: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сеч. 2х1,5мм2 | КВВГнг |  |  | м | n |  |  |
|  | сеч. 4х1,5мм2 | КВВГнг |  |  | м | n |  |  |
|  | 3. Кабель монтажный для систем пожарной сигнализации, сеч. 1х2х0,75 мм | КПСВВ |  |  | м | n |  |  |
|  | 4. Кабель монтажный для систем пожарной сигнализации, экранированный, сеч. 1х2х0,75 мм | КПСВЭВ |  |  | м | n |  |  |
|  | 3. Монтажные изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Коробка соединительная с клеммником на 10 парных зажимов | КСП-10 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 2. Коробка универсальная | УК-П |  |  | шт. | 7 |  |  |